## 高中化学仪器
高中化学
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 品牌1 | 型号1 | 生产厂家1
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02003 | 打孔夹板 | 1、产品长不小于175mm，宽不小于40mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02004 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02005 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02006 | 电动钻孔器 | 220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 台 | 1 |  |  | 德力西 | 02006 | 德力西集团有限公司
02020 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02070 | 电动离心机 | 铁制、台式电动离心机工作电源：220V 50HZ 最高转速：4000r/min(无级可调) 最大相对离心力：1975×g/2395×g 4．工作容量：6×15ml（或者20ml） 5．定时范围：0～60分 6.包装尺寸：30*25*23.5cm | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02070 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02073 | 磁力加热搅拌器 | 1.外形尺寸：≥230×160×125mm。 2.使用电源：AC 220V±22V，50Hz。 3.加热功率：300W。电机功率：25W。 4.加热容量：20～3000ml。 5.电机采用无级调速,配1粒搅拌籽。 6.安全要求：应符合GB 4706.1 的有关规定。 7.外观应符合JY 0001—2003的有关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02073 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 02075 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02077 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02084 | 烘干箱 | 满足新课标要求，电热鼓风型，箱体内有隔板，工作室尺寸350×350×380mm，控温范围室温+3～300℃，温度波动允差：±0.5℃，对地漏电流：≤0.5m，温度均匀允差：±1.0℃。额定电压220V，50HZ，额定功率1000W。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02084 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02094 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02094 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02100 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02102 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02102 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02121 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02122 | 试剂瓶托盘 | 1、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 02122 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 02123 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02124 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02125 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02127 | 聚光小手电筒 | 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形，尺寸：60mm×20mm。 | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02127 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03002 | 方座支架 | 配有底座1 个，烧瓶夹1个，大、小铁环各1个，垂直夹2个，平行夹1个，立杆1根，立杆直径不小于11㎜，长不小于600㎜，底座铸铁制造，工作面长×宽不小于200×120㎜。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03005 | 万能夹 | 供中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用，可与物理支架配套使用，夹持范围立体360度可调。 | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 03005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03006 | 三脚架 | 化学实验中支撑加热器件，圆环、支撑脚用6㎜钢材制，圆环直径80㎜，脚高130㎜，表面烤漆或镀铬 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03007 | 泥三角 | 产品为套有磁管的铁丝弯制成三角形状，磁管耐高温性能良好，实验中无破裂、脱落 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03008 | 试管架 | 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 03009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03010 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03011 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固；外形尺寸：230mm×120mm×26mm。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03012 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A，每2V一档直流稳压:2V~16V/2A，每2V一档，电源外壳采用全铝合金材质，四块铝合金相互扣嵌设计，左右两侧用塑料盖板，可以用于拎手，机器尺寸为14*21*11cm,内机采用全铜绕制硅钢片，前面操作板呈倾斜面方便操作，接线柱为2黄1红1黑香蕉插孔。电源开启时，电源指示灯常亮。 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 30102000202 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 04006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 24 |  |  | 华驰 | 100g，0.1g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 100g，0.1g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11010 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 2 |  |  | 华驰 | 100g，0.1g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11010 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 200g，0.001g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11010 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 400g，0.1g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
12003 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 |  |  | 赛特尔 | 12003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 13001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |  |  | 赛特尔 | 13003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 13007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 1 |  |  | 三磊 | MF47 | 温州市华中仪表有限公司
15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1 |  |  | 三磊 | 15016 | 温州市华中仪表有限公司
16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 16001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16001 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 16002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 16003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 26003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26005 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 26005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26010 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6Ｖ。4、可同时演示五组。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 26011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26013 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 26013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26016 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 26019 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 12 |  |  | 赛特尔 | 26021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26027 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26027 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 26040 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 32003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 32003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32004 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 32004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32005 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 32005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32006 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 32006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
32027 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 32027 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |  |  | 赛特尔 | 42001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |  |  | 赛特尔 | 42002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |  |  | 赛特尔 | 42003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |  |  | 赛特尔 | 42004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴，全开布制 | 件 | 1 |  |  | 赛特尔 | 52041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 150 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 150 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 100 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 150 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 |  |  | 赛特尔 | 61008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 |  |  | 赛特尔 | 61008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 |  |  | 赛特尔 | 61009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |  |  | 赛特尔 | 61009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 |  |  | 赛特尔 | 61011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61012 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3 |  |  | 赛特尔 | 61012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 61033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 14 |  |  | 赛特尔 | 61041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 61051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62005 | 抽气管 | 与布氏漏斗、抽滤瓶一起组成抽滤装置。是一种抽气减压工具。玻璃质。 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 62006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 62007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 62021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62031 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |  |  | 赛特尔 | 62031 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 62033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62039 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62071 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62072 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |  |  | 赛特尔 | 62074 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62075 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62075 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 3 |  |  | 赛特尔 | 62075 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |  |  | 赛特尔 | 62075 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |  |  | 赛特尔 | 62079 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62079 | 活塞 | T形 | 支 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62079 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 62091 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 62091 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62093 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62095 | 钴玻璃片 |  | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62095 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |  |  | 赛特尔 | 63002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 63002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 63005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 20 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 20 |  |  | 赛特尔 | 63011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 15 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 15 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 50 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 14 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 63021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 63037 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64003 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64005 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64006 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64007 | 水止皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64008 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 64008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64032 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm， 0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64032 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64035 | 二连球 | 橡胶材质，直径≥90mm，长度≥250mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 64035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64041 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64042 | 药匙 | 长度≥13 cm， 带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64042 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64053 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64053 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64053 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64061 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64062 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 千克 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64062 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64063 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% | 米 | 14 |  |  | 赛特尔 | 64063 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64071 | 试管刷 | Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64071 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64072 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64072 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64074 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64074 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 64080 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64081 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 64081 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64086 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 64086 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64088 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 64088 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64091 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64092 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64092 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64092 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 500 |  |  | 赛特尔 | 64094 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸，镍铬丝代替 | 支 | 2 |  |  | 赛特尔 | 64098 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 24 |  |  | 赛特尔 | 80202 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 80203 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81002 | 一字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81003 | 十字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81015 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81018 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81032 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81032 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81052 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81052 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 82004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82014 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：创可贴、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）等。箱体采用中号铝合金材质 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 82014 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82011 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |  |  | 赛特尔 | 82011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
[5 empty] | 合计 | 0

## 高中生物仪器
高中生物
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 品牌1 | 型号1 | 生产厂家1
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 6 |  |  | 赛特尔 | 02002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02020 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02040 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 30199004008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 30199004401 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02070 | 电动离心机 | 铁制、台式电动离心机工作电源：220V 50HZ 最高转速：4000r/min(无级可调) 最大相对离心力：1975×g/2395×g 4．工作容量：6×15ml（或者20ml） 5．定时范围：0～60分 6.包装尺寸：30*25*23.5cm | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02070 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02080 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02080 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02082 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02084 | 烘干箱 | 满足新课标要求，电热鼓风型，箱体内有隔板，工作室尺寸350×350×380mm，控温范围室温+3～300℃，温度波动允差：±0.5℃，对地漏电流：≤0.5m，温度均匀允差：±1.0℃。额定电压220V，50HZ，额定功率1000W。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02084 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02087 | 恒温培养箱 | ≥80L；1．内室采用优质冷轧钢板或不锈钢薄板制作，洁净耐用；设有钢化玻璃观察窗，便于观察；选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定；2.控温范围：控温范围室温+3～60℃，温度波动度±1℃；3.工作电流:220V/50Hz，额定功率600W。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02087 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 02102 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 02119 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 4 |  |  | 赛特尔 | 02121 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03002 | 方座支架 | 配有底座1 个，烧瓶夹1个，大、小铁环各1个，垂直夹2个，平行夹1个，立杆1根，立杆直径不小于11㎜，长不小于600㎜，底座铸铁制造，工作面长×宽不小于200×120㎜。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03006 | 三脚架 | 化学实验中支撑加热器件，圆环、支撑脚用6㎜钢材制，圆环直径80㎜，脚高130㎜，表面烤漆或镀铬 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03008 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 03008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4 |  |  | 华驰 | 200g,0.2g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 13001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |  |  | 赛特尔 | 13003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 16003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16017 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 2 |  |  | 赛特尔 | 16017 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 27006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 27013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 2 |  |  | 赛特尔 | 27014 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 27017 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 27017 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 |  |  | 赛特尔 | 27019 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 |  | 1 |  |  | 赛特尔 | 33301 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33302 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 |  | 1 |  |  | 赛特尔 | 33302 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33303 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 |  | 1 |  |  | 赛特尔 | 33303 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 |  | 24 |  |  | 赛特尔 | 33305 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33306 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 |  | 1 |  |  | 赛特尔 | 33306 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 |  | 24 |  |  | 赛特尔 | 33307 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43208 | 河南日晟科教设备有限公司
43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43209 | 河南日晟科教设备有限公司
43211 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43211 | 河南日晟科教设备有限公司
43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43224 | 河南日晟科教设备有限公司
43305 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43305 | 河南日晟科教设备有限公司
43307 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43307 | 河南日晟科教设备有限公司
43312 | 大肠杆菌涂片 | 玻璃生物切片 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43312 | 河南日晟科教设备有限公司
43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43403 | 河南日晟科教设备有限公司
43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43405 | 河南日晟科教设备有限公司
43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43414 | 河南日晟科教设备有限公司
43415 | 蛙血涂片 | 玻璃生物切片 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43415 | 河南日晟科教设备有限公司
43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43416 | 河南日晟科教设备有限公司
43508 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43508 | 河南日晟科教设备有限公司
43509 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43509 | 河南日晟科教设备有限公司
43510 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43510 | 河南日晟科教设备有限公司
43511 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43511 | 河南日晟科教设备有限公司
43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 学生观察细胞构造 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43525 | 河南日晟科教设备有限公司
43603 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43603 | 河南日晟科教设备有限公司
43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 学生观察细胞构造 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43604 | 河南日晟科教设备有限公司
43605 | 线粒体切片 | 玻璃生物切片 | 片 | 24 |  |  | 日晟 | 43605 | 河南日晟科教设备有限公司
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 60001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |  |  | 赛特尔 | 60023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 200 |  |  | 赛特尔 | 61001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 200 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 20 |  |  | 赛特尔 | 61020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 61041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 62006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 62020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62031 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 62031 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62073 | 滴管 |  | 支 | 150 |  |  | 赛特尔 | 62073 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 100 |  |  | 赛特尔 | 62077 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 63012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 200 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 100 |  |  | 赛特尔 | 63041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64032 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64032 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64042 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64042 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 1 |  |  | 赛特尔 | 64053 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 64086 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81012 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81013 | 剥线钳 | 150mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81014 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81020 | 活扳手 | 长180mm | 把 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82008 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 付 | 4 |  |  | 赛特尔 | 82008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82009 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关， 1.5 m 供水软管， PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 82009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82014 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：创可贴、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）等。箱体采用中号铝合金材质 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 82014 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
[5 empty] | 合计 | 0

## 高中物理仪器
高中物理
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌1 | 型号1 | 生产厂家1
01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 24 |  |  | JOINUS | JS-82MS-A | 惠州市迪诺电子有限公司
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02011 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 台 | 1 |  |  | 红宝石 | 02011 | 温岭市红宝石真空设备有限公司
02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02016 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，白钢制 | 辆 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02020 | 仪器车 | 1、规格:600*400*800mm±2mm; 2、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料; 3、车架用不锈钢管制成; 4、万向轮部件可以绕固定管作360°旋转; 在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02023 | 充磁器 | 尺寸≥160*95*85mm 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、 功能转换开关、和外壳组成。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 02023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02102 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02102 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 02115 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 2 |  |  | 赛特尔 | 03001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03002 | 方座支架 | 配有底座1 个，烧瓶夹1个，大、小铁环各1个，垂直夹2个，平行夹1个，立杆1根，立杆直径不小于11㎜，长不小于600㎜，底座铸铁制造，工作面长×宽不小于200×120㎜。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 03002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 2 |  |  | 赛特尔 | 03003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 台 | 2 |  |  | 赛特尔 | 03004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A，每2V一档直流稳压:2V~16V/2A，每2V一档，电源外壳采用全铝合金材质，四块铝合金相互扣嵌设计，左右两侧用塑料盖板，可以用于拎手，机器尺寸为14*21*11cm,内机采用全铜绕制硅钢片，前面操作板呈倾斜面方便操作，接线柱为2黄1红1黑香蕉插孔。电源开启时，电源指示灯常亮。 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 30102000202 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 04006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04008 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 04008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 04011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
04013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 04013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 24 |  |  | 赛特尔 | 10002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 24 |  |  | 赛特尔 | 10304 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 24 |  |  | 赛特尔 | 10304 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 24 |  |  | 赛特尔 | 10010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 24 |  |  | 赛特尔 | 10038 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 24 |  |  | 华驰 | 200g,0.2g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 500g，0.5g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11010 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 100g，0.01g | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 1 |  |  | 华驰 | 指针式 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司
11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 11021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 11022 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 24 |  |  | 赛特尔 | 12003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 12005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 12007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 12008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 24 |  |  | 赛特尔 | 13001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
14001 | 条形盒测力计 | 5N，零位可调，拉力式平板型、最大量程5N，最小分度值0.1N，透明外壳，金属拉环、拉杆、挂钩，铝质面板，面板上刻度印刷清晰。产品符合JY 0127-91《教学用测力计》相关要求。 | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 14002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
14001 | 条形盒测力计 | 2.5N，零位可调，拉力式平板型、最大量程2.5N，最小分度值0.05N，透明外壳，金属拉环、拉杆、挂钩，铝质面板，面板上刻度印刷清晰。产品符合JY 0127-91《教学用测力计》相关要求。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 14003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
14010 | 圆盘测力计 | 仪器为齿轮、齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，由二只表及附件组成，分度为1N，最大量程为10N，表盘直径200㎜。附件有工字梁一根、支承刃二个、滑轮二个、夹持杆二支、载物盘二个、砝码钩二个。 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 14010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 只 | 1 |  |  | 三磊 | 15002 | 温州市华中仪表有限公司
15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 24 |  |  | 三磊 | 15008 | 温州市华中仪表有限公司
15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 24 |  |  | 三磊 | 15009 | 温州市华中仪表有限公司
15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 24 |  |  | 三磊 | 15010 | 温州市华中仪表有限公司
15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 24 |  |  | 三磊 | 15011 | 温州市华中仪表有限公司
15011 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 2 |  |  | 胜利 | VC890C+ | 深圳市胜利高电子科技有限公司
15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 |  |  | 胜利 | VC86E | 深圳市胜利高电子科技有限公司
15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 1 |  |  | 三磊 | 15016 | 温州市华中仪表有限公司
15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 1 |  |  | 三磊 | 15001 | 温州市华中仪表有限公司
15020 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 15020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 15032 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 16004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 16008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
16030 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 16030 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21004 | 惯性演示器 | 1.用于演示物体的惯性教学，观察的物体 能收回，成功率不小于 98%； 2.金属片材应倒边倒角。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21025 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21026 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21026 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21027 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21029 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21029 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21033 | 滚摆 | 1.组成：包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等； 2.摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg； 3.摆体前 10 次的回升累计递减量≤65mm； 4.摆体、支柱与横梁表面镀铬，底座采用铸铁，结构稳固，表面涂漆； 5.符合 JY/T 0392 标准要求。 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 21033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21034 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21039 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21039 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21046 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21047 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21049 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21050 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21051 | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21055 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 | 24 |  |  | 乐百仕 | 21055 | 江苏乐百仕教育科技有限公司
21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21056 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21057 | 高精度自由落体实验套装 | 产品由2个带红色LED指示灯光电门、钢球捕捉器卡套、电磁铁吸附发射器、DC9V电源适配器，RJ11转USB线缆、铅锤钱、铸铁可调节高度三脚架底座，大屏幕6位数显计时器、120cm全铝带刻度标尺和2个直接分别为10mm、18mm的钢球组成。套餐总体尺寸约为250*225*1290mm,大屏幕智能数显计时器尺寸约为250**140*110mm，重量约0.8kg。数显面板尺寸为300*87mm,带有6位数显，数显屏下方有10个红色指示灯，分别为T1、T2、Acc加速度，碰撞检测，循环等模式，右侧有5个指示灯分别为ms、s、cm/s、cm/s2、KHz，并有4个软性按钮分别为模式选择、功能选择、内存和磁铁开关。电子计时器精度可达0.001秒。附有中文说明书。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 定制 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21059 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21061 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21062 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21064 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21065 | 平抛竖落仪 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21065 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21066 | 平抛运动实验器 | 基本型，研究平抛运动规律、动能守恒定律。结构：由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21066 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21070 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。侧面2孔带有电磁铁插座DC9V和卷纸机插座AC220V。主机外形尺寸:≥385×140×440mm。高压脉冲频率：20Hz、50Hz、100Hz。电源输入－外壳：I 类 1500V，II 3000V；高压部分与外壳：15kV | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 21071 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21072 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21072 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 21079 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 22001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 24 |  |  | 赛特尔 | 22023 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 22203 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 22210 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23010 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 23010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 23011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 23012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23012 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 23012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23012 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23019 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 24 |  |  | 赛特尔 | 23020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23030 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23035 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23041 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23041 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23042 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23042 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23043 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23043 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23044 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23044 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23046 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23046 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23048 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23049 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23049 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23050 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23050 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23053 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23053 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23056 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 71186 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23057 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23058 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 23059 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24002 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24005 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 2 |  |  | 赛特尔 | 24006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24008 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24010 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24017 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24019 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 24032 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24033 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24035 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24037 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24037 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24039 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24040 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24040 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24042 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24047 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24048 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24048 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24049 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 24 |  |  | 赛特尔 | 24049 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24051 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24052 | 洛伦兹力演示器 | 投影式 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24052 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24053 | 电子束演示器 | 一、采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二、技术指标：1、加速极电压：0～700伏，连续可调；2、偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3、偏转方向：上、下、左、右四个方向。4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5、电源：220V。6、功耗小于30W。 | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 24053 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 30307408910 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 1 |  |  | 赛特尔 | 31013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 4 |  |  | 赛特尔 | 81001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 4 |  |  | 赛特尔 | 81002 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 4 |  |  | 赛特尔 | 81003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81004 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81005 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81005 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81007 | 木锉 | 250mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81007 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81008 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81010 | 铇 | 木工工具，铇身为硬木。规格≥300mm×45mm。含刨刃等备件。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81010 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81011 | 斧 | 规格：≥700g | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81011 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81012 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81012 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81013 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81013 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81014 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81015 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81009 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81016 | 錾子 | 200mm，带柄 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81016 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81017 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81018 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81019 | 什锦锉 | 铁制品 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81019 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81020 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81021 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81022 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81024 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81025 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |  |  | 金莱顺 | 350w | 扬州金莱顺有限公司
81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |  |  | 德力西 | 220V | 德力西集团有限公司
81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81028 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81029 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 | 1 |  |  | 德力西 | 125mm-220V | 德力西集团有限公司
81033 | 钳工工作台 | 木制。工作尺寸不小于：900mm×550mm×35mm。 | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 180*80*80CM | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81035 | 烙铁架 |  | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81035 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81036 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |  |  | 赛特尔 | 81036 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81037 | 冲子 | 钢制， | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81037 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |  |  | 赛特尔 | 81038 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 件 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82001 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82003 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
82006 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 48 |  |  | 赛特尔 | 82006 | 宁波赛特尔教学仪器有限公司
[5 empty] | 合计 | 0