## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 税后单价 | 总价 | 税后总价 | 品牌 | 制造商 | 型号 | 产品编码 | 匹配状态 | 匹配分 | 风险提示 | 历史来源 | 目录简介
1 | 激光防护镜 | / | 30802000201 | 专用激光防护劳保器具，应能有效阻隔实验激光辐射，保护眼部不受激光光束伤害，适配各类光学激光实验安全防护使用。 | 个 | 2 | 36 |  | 39.6 | 72 | 79.2 |  |  |  |  | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第8行 | 激光类实验用
3 | 绝缘手套 | 8#、10# | 30802000550 | 电工实验专用防护手套，具备良好绝缘性能，应能有效隔离低压电流，防止触电风险，适用于电学拆装、接线实验安全操作。 | 副 | 2 | 4 |  | 4.4 | 8 | 8.8 |  |  | 82006 | 82006 | confirmed | 25.33 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第470行 | 棉纱线
4 | 绝缘手套 | 8#、10# | 30802000560 | 电学实验配套绝缘防护用具，绝缘强度达标，质地柔韧贴合手部，应能有效保障高压电路操作过程中的人身安全。 | 副 | 2 | 4 |  | 4.4 | 8 | 8.8 |  |  | 82006 | 82006 | confirmed | 25.33 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第470行 | 棉纱线
5 | 绝缘鞋 | 40、41码 | 30802002701 | 电工安全防护橡胶鞋款，用于物理电学实验操作，规避接地触电隐患。 | 双 | 2 | [9 empty] | unmatched | 24.63 | 中文量词互换：只 → 双（价格不变）
6 | 工作服 | L、1XL | 30802000110 | 实验室专用防护工装，适配全品类物理实验操作穿戴。 | 件 | 2 | 29 |  | 31.9 | 58 | 63.8 |  |  | 82001 | 82001 | confirmed | 57 | 价格偏离同组中位数（¥314.5） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第467行 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm
7 | 机械危害防护手套 | L、XL | 30802000504 | 应采用高强涤纶及不锈钢钢丝组成成，起到防切、防割、耐磨防护。 | 副 | 2 | 30 |  | 33 | 60 | 66 |  |  |  |  | confirmed | 54.3 | 中文量词互换：双 → 副（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第6行 | 3 级
9 | 套袖 | 400×180mm | 30802005210 | 实验防护专用袖套，防尘防污、耐磨耐用，可保护衣袖免受实验粉尘、耗材污染及器械摩擦损伤。 | 套 | 2 | 4 |  | 4.4 | 8 | 8.8 |  |  |  |  | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第7行 | 棉
10 | 仪器车 | 600×450×850mm | 30199002002 | 实验室移动式不锈钢承载推车，结构稳固、承重性好，可转运、收纳各类物理实验仪器，方便器材规整与课堂流转使用。 | 辆 | 2 | 175 |  | 192.5 | 350 | 385 |  |  | 02020 | 02020 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第13行
31 | 多功能实验支架 | / | 30101000310 | 集成式通用实验支架，由以下部件组成：1、底座；2、立杆、长杆、短杆；3、连接头；4、方向夹；5、滴定夹；6、烧瓶夹；7、短杆；8、圆盘；9、试管架板；10、漏斗架板。 | 套 | 1 | 135 |  | 148.5 | 135 | 148.5 |  |  | 03003 | 03003 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第27行 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。
34 | 物理支架 | / | 30101000110 | 物理实验通用支撑设备，可进行夹持、平行、悬挂、平台等多种支架。 | 套 | 1 | 90 |  | 99 | 90 | 99 |  |  | 03001 | 03001 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第25行 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。
39 | 斜面小车 | 60×120mm | 30307106401 | 用于摩擦定律实验、斜面实验、物体稳度实验。仪器由斜面、小车、摩擦块、砝码桶组成。斜面外形尺寸≥700mm×80mm×15mm，摩擦块由木块制成，正面、侧面有圆柱形槽安放砝码，摩擦块能配重100-200g砝码。 | 套 | 23 | 46 |  | 50.6 | 1058 | 1163.8 |  |  | 21054 | 21054 | confirmed | 33 | 规格尺寸不符：询价60×120mm，候选20×100×915mm；规格量程不符：询价60~120mm，候选20~915mm；规格量程不符：询价120mm，候选915mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第139行 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。
40 | 演示斜面小车 | 75×160mm | 30307106301 | 可演示物体的惯性、重力势能、在斜面上的受力情况与斜面倾斜度的关系、研究静摩擦滑动摩擦和滚动摩擦实验和匀速度运动的规律、测定重力加速度、验证机械能守恒定律实验。仪器由斜面板、底板、小车及砝码桶和滑轮支架等组成，斜面板应采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长≥800mm。有演示车，可观摩斜面力学运动规律。 | 套 | 1 | 70 |  | 77 | 70 | 77 |  |  | 21053 | 21053 | confirmed | 41 | 规格量程不符：询价75~160mm，候选1200~1200mm；规格量程不符：询价160mm，候选1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第138行 | 1200mm
41 | 轨道小车 | 58×115mm | 30307106210 | 专用轨道配套小车，演示匀速直线运动的规律、测定匀变速直线运动的加速度、验证牛顿第二定律、验证动量定理、验证动能定理等实验。实验器由轨道1支、小车1辆、捕获装置1件、定滑轮1个、砝码袋1个、U型夹1个、轨道斜度调节螺钉2支、小车止动卡1个、计时器固定夹1个组成。 | 套 | 23 | 55 |  | 60.5 | 1265 | 1391.5 |  |  | 21051 | 21051 | confirmed | 41 | 规格量程不符：询价58~115mm，候选600~600mm；规格量程不符：询价115mm，候选600mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第136行 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm
42 | 演示轨道小车 | 72×165mm | 30307106110 | 演示“力的作用与运动规律”。由铝合金轨道、小车、摩擦块、砝码桶和等组成。轨道为一根长度≥900mm铝型材，一端有一个控制架。配置一控制盒，内有电磁铁的电源电路和控制开关。 | 套 | 1 | 90 |  | 99 | 90 | 99 |  |  | 21050 | 21050 | confirmed | 41 | 规格量程不符：询价72~165mm，候选900~900mm；规格量程不符：询价165mm，候选900mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第135行 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm
48 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 158mm | 30201001110 | 教学放大演示款千分尺，刻度放大比例1:20，木质或铝合金材质。 | 把 | 1 | [9 empty] | unmatched | 13.75 | 中文量词互换：只 → 把（价格不变）；规格量程不符：询价158~158mm，候选25~25mm；规格量程不符：询价158mm，候选25mm
52 | 运动频闪观测仪 | / | 30307108201 | 通过频闪成像记录物体运动状态，应能适用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态；观测振动等快速往复类运动的工作状态。 | 套 | 1 | 260 |  | 286 | 260 | 286 |  |  | 21070 | 21070 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第155行 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像
53 | 毛钱管(牛顿管) | 800mm | 30307105801 | 真空力学演示器材，验证轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同。由蝶阀、上下堵头、直管、金属片、羽毛片、磁铁等组成。 | 套 | 1 | 60 |  | 66 | 60 | 66 |  |  | 21046 | 21046 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第132行 | 带释放装置
54 | 直联泵 | / | 30199001010 | 直连式小型真空泵，抽气速率为1L/s；配套长度≥1.0m抽气管；附真空泵进气口与转换接口启停稳定、抽气效率高。 | 台 | 2 | 220 |  | 242 | 440 | 484 |  |  | 02011 | 02011 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第7行 | 单相
55 | 两用气筒 | 320mm | 30199001310 | 可手动完成抽气、充气操作，无需电源。金属筒身，长≥100毫米。 | 个 | 1 | 16 |  | 17.6 | 16 | 17.6 |  |  | 02013 | 02013 | confirmed | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第9行 | 脚踏式或手持式
56 | 自由落体实验仪 | 1200mm | 30307107001 | 专用自由落体探究设备，包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等。 | 台 | 1 | 160 |  | 176 | 160 | 176 |  |  | 21057 | 21057 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第142行 | 带2个光电门
58 | 演示定滑轮 | 60mm | 30307110310 | 教学演示专用定滑轮，由加厚镀锌铁板和铁轮组成。总高度（含吊环长度）≥120mm。 | 个 | 4 | [9 empty] | unmatched | 24.8 | 中文量词互换：组 → 个（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥115）
59 | 摩擦力演示器 | 800mm | 30307100601 | 电动仪器，带指示、调速功能，全金属结构外壳，底座四个橡皮垫。滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力，仪器的额定电压为220V/50Hz。 | 套 | 1 | 220 |  | 242 | 220 | 242 |  |  | 21024 | 21024 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第122行 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理
60 | 力的合成分解演示器 | 400mm | 30307103410 | 可直观展示共点力的合成与分解规律，由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、夹具、支架等组成。 | 套 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 21026 | 21026 | confirmed | 39 | 规格量程不符：询价400~400mm，候选270~270mm；规格量程不符：询价400mm，候选270mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第124行 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，表面镀铬处理。
70 | 滚摆 | 650mm | 30307105301 | 机械能转换演示教具，由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支架和底座组成。摆轮直径≥900mm。 | 个 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 21033 | 21033 | confirmed | 49 | 规格量程不符：询价650~650mm，候选125~125mm | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第130行
71 | 伽利略理想斜面演示器 | 1200mm | 30307105910 | 演示伽利略理想实验，推导匀速运动与惯性规律，长度≥900mm。 | 套 | 1 | 160 |  | 176 | 160 | 176 |  |  | 21047 | 21047 | confirmed | 58.71 | 规格量程不符：询价1200~1200mm，候选1200~1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第133行 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑
72 | 牛顿第二定律演示仪 | 1000mm | 30307107111 | 直观验证牛顿第二定律。由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度≥500mm，刹车可调，使2车能同时静止或者开始运动。 | 套 | 1 | 145 |  | 159.5 | 145 | 159.5 |  |  | 21059 | 21059 | confirmed | 50.66 | 中文量词互换：只 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价1000~1000mm，候选1000~1000mm；价格偏离同组中位数（¥60） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第143行 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。
74 | 超重失重演示器 | 420mm | 30307107401 | 可直观展示物体在加速、减速运动中的超重与失重现象，帮助理解力学惯性规律。由导轨、定滑轮、传动索、圆盘测力计、槽码、钢丝、支架等组成。 | 台 | 1 | 90 |  | 99 | 90 | 99 |  |  | 21062 | 21062 | confirmed | 54.3 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第146行 | 记忆式
75 | 气垫导轨 | 1500mm | 30307106701 | 低阻力精密运动实验导轨，利用气垫悬浮减小摩擦，可精准开展匀速运动、碰撞、动量守恒等定量实验，做近似无摩擦力的运动，使结果接近理论值。由导轨、滑行器及其他附件组成。 | 台 | 23 | 240 |  | 264 | 5520 | 6072 |  |  | 21055 | 21055 | confirmed | 49 | 规格量程不符：询价1500~1500mm，候选1200~1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第140行 | 不小于1200mm
76 | 小型气源 | / | 30307106801 | 气垫导轨专用配套供气设备，供气稳定、气压均匀，气压≥5kPa，出气洁净、电源220V。 | 台 | 23 | 160 |  | 176 | 3680 | 4048 |  |  | 21056 | 21056 | confirmed | 57 | 价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第141行 | 气压不小于5kPa，低噪声
77 | 数字计时器 | / | 30203000510 | 高精度数显计时仪器，响应灵敏、计时精准，具有2路光电门接口、2路独立计时触发按钮，有电磁铁接口。 | 台 | 23 | 130 |  | 143 | 2990 | 3289 |  |  | 12007 | 12007 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第68行 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口
78 | 二维空间-时间描迹仪 | 350×450mm | 30307108301 | 可同步记录物体二维运动轨迹与时间参数，直观呈现平面运动时空变化规律，结构有：由枪头、电极、频率开关、点迹开关、箱体、玻璃面板、底座、抛体、落体转换开关等组成，运动体主要由放电针及磁芯组成。 | 套 | 1 | 350 |  | 385 | 350 | 385 |  |  | 21071 | 21071 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第156行 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛
79 | 曲线运动条件实验器 | / | 30307111110 | 直观验证物体做曲线运动的必备条件。仪器应采用一体化设计，由底盘、球体、轨道、钢球、支杆等组成。 | 台 | 1 | [9 empty] | unmatched | 27.33
80 | 曲线运动速度方向实验器 | / | 30307111010 | 可直观演示曲线运动中任意时刻速度沿轨迹切线方向的物理规律，由铝合金轨道、钢球、钢球释放装置等组成。 | 套 | 1 | [9 empty] | unmatched | 27.88 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格
81 | 运动合成分解演示器 | / | 30307106010 | 可直观展示平面运动的合成与分解过程，验证分运动与合运动的等时性、矢量叠加规律。由导轨、滑块、控制器、底座、立杆、板等部件组成。 | 套 | 1 | 160 |  | 176 | 160 | 176 |  |  | 21049 | 21049 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第134行 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成
82 | 平抛竖落仪 | / | 30307107710 | 同步演示平抛运动与自由落体运动，可对比验证两种运动竖直方向下落规律一致，直观呈现平抛运动分运动特性。产品由仪器主体、释球板、铁锤和钢球组成。 | 台 | 1 | 32 |  | 35.2 | 32 | 35.2 |  |  | 21065 | 21065 | confirmed | 54.3 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第149行 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。
83 | 平抛运动演示仪 | 1000mm | 30307107811 | 专用平抛实验装置，抛射平稳、轨迹稳定，可清晰呈现平抛运动轨迹，用于探究平抛运动规律。由电磁铁钢球释放器、轨道、钢球捕捉装置、测量器与刻度尺、重锤等组成。 | 套 | 1 | 36 |  | 39.6 | 36 | 39.6 |  |  | 21066 | 21066 | confirmed | 51.19 | 中文量词互换：只 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价1000~1000mm，候选1000~1000mm；价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第150行 | 基本型，研究平抛运动规律、动能守恒定律。结构：由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。
84 | 平抛和碰撞实验器 | / | 30307107801 | 集成平抛运动与小球碰撞实验功能，可同时完成平抛轨迹探究与动量碰撞规律实验，一机多用。由导轨、球、锤、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。 | 台 | 23 | 45 |  | 49.5 | 1035 | 1138.5 |  |  | 21067 | 21067 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第151行 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。
85 | 离心轨道 | 160mm | 30307105401 | 圆弧离心运动专用轨道，滑行顺畅，可演示圆周运动、离心现象、机械能转化等物理规律，由球、轨道、捕球圈等组成。 | 套 | 1 | 46 |  | 50.6 | 46 | 50.6 |  |  | 21034 | 21034 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第129行 | 有捕球网
86 | 向心力实验器 | / | 30307108501 | 可定量探究向心力大小与质量、线速度、半径的关系，精准验证圆周运动向心力公式规律。由底座、轮、旋臂、弹簧、尺、横臂等组成。 | 台 | 23 | 42 |  | 46.2 | 966 | 1062.6 |  |  | 21074 | 21074 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第159行 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。
89 | 电子起电机 | 280mm | 30307310201 | 高压静电，做电火花放电实验、电场力实验、电场线实验、静电屏蔽实验、钟摆小球实验、静电吸引水流实验、静电危害实验等。仪器面板上有电压表、电流表、调谐旋钮、电源开关和点开关。输入电压为DC6V。 | 台 | 1 | 380 |  | 418 | 380 | 418 |  |  | 04013 | 04013 | confirmed | 53 | 价格偏离同组中位数（¥90） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第39行 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA
90 | 箔片验电器 | 180mm | 30307300201 | 依靠金属箔开合状态，检验物体是否带电，带正电还是带负电。仪器由长方形或圆形金属筒、铁板或圆形塑料底座、透明玻璃（前）、毛玻璃（后）、绝缘子、镀铬金属杆组成。 | 对 | 1 | 9 |  | 9.9 | 9 | 9.9 |  |  | 23006 | 23006 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第162行 | 学生用
91 | 指针验电器 | 220mm | 30307300301 | 指针偏转式检测仪器，指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱组成。 | 对 | 23 | 75 |  | 82.5 | 1725 | 1897.5 |  |  | 23007 | 23007 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥15） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第211行 | 带法拉第圆筒
92 | 移电球（验电球） | 30×150mm | 30307300510 | 导电构件，带有绝缘棒的金属小球，用于转移电荷、传导静电，辅助静电实验操作。 | 个 | 1 | 5 |  | 5.5 | 5 | 5.5 |  |  | 23043 | 23043 | confirmed | 41 | 规格量程不符：询价30~150mm，候选12~12mm；规格量程不符：询价150mm，候选90mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第230行 | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。
93 | 验电器连接杆 | 200mm | 30307317201 | 导电连接配件，含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径≥1.5mm，长度≥200mm，绝缘柄直径≥9mm，长度≥130mm。 | 个 | 1 | 5 |  | 5.5 | 5 | 5.5 |  |  | 23042 | 23042 | confirmed | 47 | 规格量程不符：询价200~200mm，候选12~12mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第229行 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。
94 | 球形导体 | Φ80mm | 30307301010 | 球状金属导电体，导体用黄铜镀铬制成，直径≥70mm。 | 套 | 1 | 25 |  | 27.5 | 25 | 27.5 |  |  | 23041 | 23041 | confirmed | 44.3 | 中文量词互换：个 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价80~80mm，候选90~90mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第228行 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。
95 | 枕形导体 | 220mm | 30307301101 | 异形导电试件，由空心圆筒（一边是半球面，另一边是平口，对合后成为一个枕形导体，导体有绝缘支杆及底座。 | 对 | 1 | 40 |  | 44 | 40 | 44 |  |  | 23009 | 23009 | confirmed | 38.3 | 中文量词互换：副 → 对（价格不变）；规格量程不符：询价220mm，候选10000mm；规格量程不符：询价220mm，候选10000mm；同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第165行
96 | 验电羽 | 160mm | 30307300610 | 轻质羽状导电部件，带电后舒展张开，可视化展示静电作用力效果，由圆底座、支架、丝线等组成。 | 对 | 1 | 8 |  | 8.8 | 8 | 8.8 |  |  | 23044 | 23044 | confirmed | 45 | 规格量程不符：询价160~160mm，候选12~69mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第231行 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。
97 | 验电幡 | 180mm | 30307300710 | 直观反映周边电场带电状态，由一面长方形铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。 | 套 | 1 | 35 |  | 38.5 | 35 | 38.5 |  |  | 23045 | 23045 | confirmed | 40.3 | 中文量词互换：个 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价180~180mm，候选105~360mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第232行 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。
98 | 电场线演示器 | 220×320mm | 30307302010 | 应能视化教具，由单点和双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成。 | 台 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 23053 | 23053 | confirmed | 27.06 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第241行 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。
99 | 平行板电容器 | / | 30307302910 | 应能调节极板间距与正对面积，由底座、极板、介质板等构成，可演示下列实验：演示平行板电容器所带电量和两板之间的电势差有关系、演示平行板电容器的电容与两板间的距离以及两板间的相对面积与两板间的电介质有关系、演示匀强电场的电力线的形象。 | 套 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 23056 | 23056 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第244行 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。
100 | 库仑定律演示器 | / | 30407004710 | 专用实验装置，验证静电力作用变化规律，做库仑定律的验证，由悬丝、横杆、金属小球，平衡小球，移电小球、旋钮和阻尼等组成。 | 套 | 1 | 290 |  | 319 | 290 | 319 |  |  | 23052 | 23052 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第240行 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。
102 | 常用电容器示教板 | 250×400mm | 30307303110 | 电解电容器示教板、陶瓷电容器示教板、独石电容器示教板、贴片电容器示教板、微调电容器示教板、可变电容器示教板。要求：需标明相应参数，每种电容应使用插拔的方式固定在展示板上，方便近距离观察。 | 套 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 23058 | 23058 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第246行 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等
104 | 常用电阻器示教板 | 250×400mm | 30307305010 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等，每种电容应采用插拔的方式固定在展示板上。 | 套 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 23059 | 23059 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第247行 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)
108 | 高中学生电源 | / | 30102000201 | 教学专用低压稳压电源，输出平稳，将市电转换成可直接使用的安全的低电压，该仪器应采用全金属结构，操控面板为铝合金氧化面板，输出端子应采用插、接两用铜芯接线柱，方便携带，机箱上部装有提手过载保护。满足各类电学演示实验用电。 | 台 | 23 | 105 |  | 115.5 | 2415 | 2656.5 |  |  | 04003 | 04003 | confirmed | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第31行 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
109 | 高中教学电源 | / | 30102000401 | 教学演示试验用应采用金属材质，面板附小型电压表一只，交流电压和直流稳压电压以及大直流输出，可调档位多、输出电流大，各输出档均具有过载保护功能，在输出超载时能自动关断输出。 | 台 | 1 | 340 |  | 374 | 340 | 374 |  |  | 04006 | 04006 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥105） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第33行 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断
110 | 电阻定律演示器 | 200×350mm | 30307304401 | 由底板、金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成；同种导电材料的不同横截面积≥3种情况且学生可以直接测量出来、同种导电材料的不同长度≥3种情况且学生可以直接测量出来，导电材料的不同横截面积及不同长度无须通过电学上的串并联关系来推导，使学生在实验室更直观并提高实验效率。 | 台 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  | 23019 | 23019 | confirmed | 44.5 | 价格偏离同组中位数（¥90） | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第172行
111 | 电阻定律实验器 | / | 30307304402 | 由底板（喷塑钢板）、三种金属导线分别为：康铜（1条）、碳钢丝（1条）、镍铬丝、14个接线柱组成。不同的导电材料≥3种、同种导电材料的不同横截面积≥3种情况且学生可以直接测量出来、导电材料的不同横截面积及不同长度无须通过电学上的串并联关系来推导，使学生在实验室更直观并提高实验效率。 | 台 | 23 | 20 |  | 22 | 460 | 506 |  |  | 23020 | 23020 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第220行 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同
112 | 演示电表 | / | 30206000110 | 演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。 | 只 | 1 | 95 |  | 104.5 | 95 | 104.5 |  |  | 15001 | 15001 | confirmed | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第87行 | 直流电压、电流，检流；2.5级
117 | 电阻箱 | / | 30206003302 | 六位，99999.9Ω,1级。 | 个 | 23 | 45 |  | 49.5 | 1035 | 1138.5 |  |  | 15026 | 15026 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第105行 | 四位9999Ω，0.5级
122 | 滑动变阻器 | / | 30307304202 | 10Ω,2A，滑杆宜应采用正多边形截面（正六边形或正四边形或正三角形）；滑片不应滑出端夹以外。 | 个 | 23 | 15 |  | 16.5 | 345 | 379.5 |  |  | 23012 | 23012 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行 | 20Ω，2A或10Ω，2A
123 | 滑动变阻器 | / | 30307304203 | 由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成。 | 个 | 23 | 15 |  | 16.5 | 345 | 379.5 |  |  | 23012 | 23012 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行 | 20Ω，2A或10Ω，2A
124 | 滑动变阻器 | / | 30307304204 | 电阻50Ω；额定电流1.5A。用标准线径的老康铜丝，优质金属支架。 | 个 | 1 | 15 |  | 16.5 | 15 | 16.5 |  |  | 23012 | 23012 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行 | 20Ω，2A或10Ω，2A
125 | 蹄形磁体 | 100mm | 30307400305 | 一体成型，表面磁感应。 | 对 | 1 | 14 |  | 15.4 | 14 | 15.4 |  |  |  |  | confirmed | 31.64 | 中文量词互换：个 → 对（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第329行 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T
129 | 充磁器 | / | 30199002301 | 能对磁性物体进行充磁和退磁。由空芯线圈、整流电路、选择开关等组成，工作电压220V±10%/50Hz。 | 台 | 1 | 95 |  | 104.5 | 95 | 104.5 |  |  | 02023 | 02023 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第17行 | 尺寸≥160*95*85mm 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、 功能转换开关、和外壳组成。
130 | 灵敏电流计 | / | 30206001001 | 测量结构、测量路线、外壳等组成。准确等级：2.5级。 | 只 | 23 | 17 |  | 18.7 | 391 | 430.1 |  |  | 15010 | 15010 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第93行 | ±300μA
132 | 高频信号发生器 | / | 30307403901 | 0.4MHz-130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 1 | 300 |  | 330 | 300 | 330 |  |  | 24027 | 24027 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第269行 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%
133 | 交流电路特性演示器 | / | 30307326701 | 由电感电阻电容及多谐振荡器组成； | 台 | 1 | 178 |  | 195.8 | 178 | 195.8 |  |  | 24047 | 24047 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第289行 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻
工作电压：AC220V，50Hz。
134 | 手摇交直流发电机 | / | 30307403001 | 仪器由定子、转子、电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座、底板、接线柱等组成，底板应采用木制。 | 个 | 1 | 95 |  | 104.5 | 95 | 104.5 |  |  | 24019 | 24019 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第263行 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。
135 | 电磁振荡演示仪 | / | 30307408810 | 由电感线圈、电容器、集成电路等元器件和带有原理图的面板组成。 | 台 | 1 | 180 |  | 198 | 180 | 198 |  |  | 24061 | 24061 | confirmed | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第304行 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系
136 | 赫兹实验演示器 | / | 30307408710 | 由感应圈连接金属杆、带电球、发射天线杆、接收金属杆、氖泡架、底座等组成。 | 台 | 1 | 200 |  | 220 | 200 | 220 |  |  | 24060 | 24060 | confirmed | 51 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第302行 | 产品由发射部分和接收部分组成(即A、B两套件)，产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用高密度板制成，外形尺寸：300mm*100mm*18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径约为16mm，放电球由调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于10mm。
137 | 光源 | 220V | 30807007210 | LED光源，发光形状、亮度均可调。 | 台 | 1 | [9 empty] | unmatched | 26.8 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变）
138 | 感应圈 | 220V | 30102000901 | 演示实验中产生5KV-50KV的高压脉冲，电子开关式，连续可调。仪器直接使用220V/50Hz市电，消耗功率≤120W，输出端放电火花距离为5-50mm，火花条数在两条以上，配有一对放电针杆。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏；设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极；应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志。 | 台 | 1 | 380 |  | 418 | 380 | 418 |  |  | 04011 | 04011 | confirmed | 51 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第40行 | 电子开关式
序号 | 器材名称 | 规格 | 品牌型号 | 参数 | 单 位 | 数量 |  | 总计 | [7 empty] | unmatched | 19.55 | 单位信息缺失，请人工核对；价格偏离同组中位数（¥28.5）
1 | 弹簧振子 | 700mm | 30307202001 | 标准简谐振动演示器材，弹性稳定、振动规律均匀，由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。 | 套 | 1 | 38 |  | 41.8 | 38 | 41.8 |  |  | 22018 | 22018 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第177行 | 气垫式
3 | 动量守恒小车 | / | 30307113410 | 用于定量验证一维碰撞中的动量守恒定律。仪器由底座、轮子、三角架、摆球及杆、横梁等组成。 | 台 | 1 | 9 |  | 9.9 | 9 | 9.9 |  |  | 29010 | 29010 | confirmed | 26.8 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥70） | 赛特尔25年.xls｜小学科学｜第62行 | 小车车身由塑料制成，表面光滑。车身长不小于100㎜，宽不小于60㎜。小车的质心线的前端装有一个挂钩，上面有放置钩码等重物的槽，槽的长宽不小于50㎜，深不小于15㎜。小车有四个金属制成的轮子，前后轮轴距大于60㎜，两轮距大于40㎜，车轮直径大于φ20㎜。小车轮子转动灵活。
4 | 动量传递演示器(碰撞球) | 400mm | 30307108901 | 多球串联碰撞装置，可直观演示动量传递、能量传递、弹性碰撞的物理现象。含底座、立柱、杆、梁、球等。 | 套 | 1 | 25 |  | 27.5 | 25 | 27.5 |  |  | 21079 | 21079 | confirmed | 55 | 价格偏离同组中位数（¥90） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第163行 | 5球
5 | 反冲运动演示器 | / | 30307107310 | 专用反冲现象教具，可通过喷射、弹射结构直观展示反冲运动原理与动量守恒应用。含调节器、支承、盛水容器、管、密封座等。 | 套 | 1 | 20 |  | 22 | 20 | 22 |  |  | 21061 | 21061 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第145行 | 有两种以上表现形式
6 | 波动弹簧 | 1500mm | 30307201601 | 长条形演示弹簧密绕，可直观展示横波、纵波传播形态 | 个 | 1 | 45 |  | 49.5 | 45 | 49.5 |  |  |  |  | confirmed | 54.3 | 中文量词互换：套 → 个（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第260行 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度 2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm
8 | 单摆运动规律演示器 | / | 30307202710 | 专用单摆探究设备，可精准调节摆长、摆角，定量探究单摆周期与摆长、重力加速度的关系。由底座、杆、摆球组成； | 套 | 1 | 90 |  | 99 | 90 | 99 |  |  | 22025 | 22025 | confirmed | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第184行 | 光电门计时
10 | 受迫振动和共振演示器 | / | 30307203110 | 应能模拟外界周期性驱动力，能分别使5个摆长不同的单摆发生共振，直观展示物体受迫振动现象及共振产生条件与振动规律。 | 台 | 1 | 90 |  | 99 | 90 | 99 |  |  | 22026 | 22026 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第186行 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振
11 | 共振演示器 | / | 30307112501 | 多摆同步演示装置，应能直观展示固有频率、受迫振动与共振现象，清晰呈现共振物理特性。本仪器是利用电机做动力策动使三只弹簧振子纵向振动，策动频率程控调节，数码显示。三只弹性系数不同的弹簧振子具有不同的固有频率，具有不同的共振点。 | 台 | 1 | 185 |  | 203.5 | 185 | 203.5 |  |  | 22027 | 22027 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第187行 | 弹簧振子，电动机驱动
12 | 共振音叉 | / | 30307200102 | 标准教学音叉，频率精准、共鸣效果清晰，应能演示声音共振、声音产生、声波传播等声学规律。由两只同频率音叉、共鸣箱一对、击槌一把组成。 | 对 | 1 | 60 |  | 66 | 60 | 66 |  |  | 22010 | 22010 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第170行 | 440Hz
13 | 发波水槽 | 280×380mm | 30307201901 | 水波演示专用水槽，应能产生稳定水波、干涉、衍射波形，直观展示机械波传播、叠加规律。由壳体、水槽、振动源及光源等组成 | 台 | 1 | 350 |  | 385 | 350 | 385 |  |  | 22016 | 22016 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥14）；同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第175行 | 电动波源带同步频闪光源
14 | 纵波演示器 | / | 30307200810 | 机械纵波专用演示设备，应能直观模拟纵波的疏密传播形态，展示纵波振动与传播特点。由支架、弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。 | 套 | 1 | 95 |  | 104.5 | 95 | 104.5 |  |  | 22005 | 22005 | confirmed | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第168行 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。
15 | 绳波演示器 | 2m | 30307201501 | 绳索波动演示装置，应能快速形成稳定横波，直观展示绳波传播、反射、叠加等波动现象 | 套 | 1 | 150 |  | 165 | 150 | 165 |  |  | 22013 | 22013 | confirmed | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第172行 | 横波、行波、驻波、模拟偏振
17 | 液体表面张力演示器 | / | 30307205910 | 专用演示器具，应能直观展示液体表面张力的收缩、吸附、提拉等物理现象支持表面张力测量实验。 | 套 | 1 | 14 |  | 15.4 | 14 | 15.4 |  |  | 22217 | 22217 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥80） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第195行 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。
18 | 气体定律演示器 | / | 30307216301 | 可视化气体实验装置，应能调控气体温度、体积、压强，定性演示气体实验定律基础规律。由玻管、压力表、定容机构、架和标尺等组成。应能验证在温度不变时，压强P与体积V的关系。也可验证查埋定律或盖·吕萨克定律。 | 套 | 1 | 120 |  | 132 | 120 | 132 |  |  | 22222 | 22222 | confirmed | 46.5 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第201行 | 要提供修正体积数据，塑料针管100ml,带背板，针筒固定并配有压力表
19 | 气体定律实验器 | / | 30307206310 | 精密气体探究设备，应能定量探究理想气体压强、体积、温度三者之间的变化关系。由气柱玻璃管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。以此可演示在温度不变时，压强（P）与体积（V）的关系或者演示查埋定律或盖·吕萨克定律。 | 套 | 46 | 20 |  | 22 | 920 | 1012 |  |  | 22222 | 22222 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第200行 | 要提供修正体积数据，玻璃针管
20 | 激光光学演示仪 | / | 30307502710 | 激光光源配套光学演示设备，光束清晰稳定，可演示光的直线传播、反射、折射、干涉等各类光学现象。由演示屏、光盘、光源、分束器、扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺、平行平板、光刻衍射片、偏振器、劈尖、牛顿环、伽利略望远镜、潜望镜、双面镜等组成。 | 套 | 1 | 998 |  | 1097.8 | 998 | 1097.8 |  |  | 25017 | 25017 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥97.5） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第322行 | 几何光学和物理光学实验
21 | 光的传播、反射、折射实验器 | / | 30307510801 | 集成式光学实验装置，应能一站式完成光的传播、镜面反射、漫反射、光的折射规律探究实验。由平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、磁吸、激光笔套、支架等组成。 | 套 | 1 | 22 |  | 24.2 | 22 | 24.2 |  |  | 25011 | 25011 | confirmed | 38.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第223行
22 | 光具盘 | 直径400mm | 30307500101 | 光学平面演示盘，刻度精准、光路清晰，可直观展示光路走向、角度变化，适配几何光学演示。由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成。 | 套 | 1 | 240 |  | 264 | 240 | 264 |  |  | 25001 | 25001 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥58）；同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第213行 | 磁吸附式
23 | 光具座 | 1000mm | 30307500610 | 标准光学实验基座，滑轨平直、滑块可调，可固定光源、透镜、光屏，完成成像、焦距、光学组合实验。由导轨、滑块、白屏支架、LED光源支架、双凸透镜支架及双凹透镜支架组成。 | 套 | 1 | 58 |  | 63.8 | 58 | 63.8 |  |  | 25005 | 25005 | confirmed | 51 | 规格量程不符：询价1000~1000mm，候选1000~1000mm | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第217行 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸
31 | 空气压缩引火仪 | / | 30307204210 |  | 个 | 1 | 16 |  | 17.6 | 16 | 17.6 |  |  | 22203 | 22203 | confirmed | 57 | 价格偏离同组中位数（¥165） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第189行 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。
33 | 光导纤维原理演示器 | / | 30307503210 |  | 套 | 1 | 220 |  | 242 | 220 | 242 |  |  | 25022 | 25022 | confirmed | 30.43 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第326行 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
34 | 光导纤维应用演示器 | / | 30307503310 |  | 台 | 1 | 220 |  | 242 | 220 | 242 |  |  | 25022 | 25022 | confirmed | 51 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第326行 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
35 | 光的干涉衍射偏振演示器 | / | 30307502610 |  | 套 | 1 | 420 |  | 462 | 420 | 462 |  |  | 25016 | 25016 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第321行 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。
37 | 牛顿环 | / | 30307503010 |  | 个 | 1 | 18 |  | 19.8 | 18 | 19.8 |  |  | 25021 | 25021 | confirmed | 57 | 价格偏离同组中位数（¥100） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第325行 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。
38 | 电路实验板 | 220×350mm | 30307305413 |  | 套 | 1 | 108 |  | 118.8 | 108 | 118.8 |  |  | 23032 | 23032 | confirmed | 28.8 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第222行 | 高中学生组
39 | 示波器 | / | 30206003201 |  | 台 | 1 | 1200 |  | 1320 | 1200 | 1320 |  |  | 15023 | 15023 | confirmed | 57 | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第103行 | DC 10MHz，触发电平锁定
40 | 电磁感应演示器 | / | 30307404710 |  | 套 | 1 | 500 |  | 550 | 500 | 550 |  |  | 24038 | 24038 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第281行 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。
41 | 磁电式电流表模型 | / | 30206000710 |  | 台 | 1 | [9 empty] | unmatched | 25.5 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥70）
42 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | / | 30307303010 |  | 台 | 1 | 310 |  | 341 | 310 | 341 |  |  | 23057 | 23057 | confirmed | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第245行 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转
43 | 阴极射线管 | / | 30307424501 |  | 支 | 1 | 155 |  | 170.5 | 155 | 170.5 |  |  | 24021 | 24021 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行 | 示直进管
45 | 楞次定律演示器 | / | 30307405801 |  | 套 | 1 | 16 |  | 17.6 | 16 | 17.6 |  |  | 24039 | 24039 | confirmed | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第282行 | 开口环、闭口环
46 | 变压器原理说明器 | / | 30307407510 |  | 套 | 1 | 300 |  | 330 | 300 | 330 |  |  | 24050 | 24050 | confirmed | 50.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第292行 | 增加调压变压器功能
47 | 可拆变压器 | / | 30307407310 |  | 个 | 23 | 210 |  | 231 | 4830 | 5313 |  |  | 24048 | 24048 | confirmed | 54.3 | 中文量词互换：台 → 个（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第290行 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。
48 | 普朗克常量测定器 | / | 30307505610 |  | 台 | 1 | 600 |  | 660 | 600 | 660 |  |  | 25116 | 25116 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第342行 | 可进行演示光电效应有关规定的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观滴演示光电管的电流特性曲线。仪器内部还装有稳压电源；主要技术指标：受光元件：真空光电管；滤色片：四种（红色、绿色、蓝色、黄色）；放大器：电流放大器，增益60dB；锯齿波：VPP=12V 20W白炽灯泡。电源：220V±10%,50HZ；仪器结构：由光源、光接收-直流放大显示箱（电器箱，内装有光电管）和滤色片等组成。光源与接收电气箱通过导轨连接，可以根据实验需要调解光源与光电管的距离。
49 | 阴极射线管 | / | 30307403403 |  | 支 | 1 | 155 |  | 170.5 | 155 | 170.5 |  |  | 24021 | 24021 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行 | 示直进管
50 | 阴极射线管 | / | 30307403404 |  | 支 | 1 | 155 |  | 170.5 | 155 | 170.5 |  |  | 24021 | 24021 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行 | 示直进管
51 | 光谱管组 | / | 30307504810 |  | 套 | 1 | 300 |  | 330 | 300 | 330 |  |  | 25107 | 25107 | confirmed | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第332行 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。
52 | 光电效应演示器 | / | 30307505001 |  | 台 | 1 | 135 |  | 148.5 | 135 | 148.5 |  |  | 25109 | 25109 | confirmed | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第335行 | 光电管
53 | 热敏电阻及应用演示板 | / | 30307307610 |  | 个 | 1 | [9 empty] | unmatched | 25.36
54 | 光敏电阻及应用演示板 | / | 30307307710 |  | 个 | 1 | [9 empty] | unmatched | 25.36
56 | 门电路和传感器应用实验箱 | / | 30307408310 |  | 套 | 23 | 95 |  | 104.5 | 2185 | 2403.5 |  |  | 24055 | 24055 | confirmed | 53 | 价格偏离同组中位数（¥300） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第298行 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。
57 | 双缝干涉实验仪 | / | 30307502910 |  | 台 | 12 | 135 |  | 148.5 | 1620 | 1782 |  |  | 25020 | 25020 | confirmed | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第324行 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。

## 内部方案明细
原表页 | 原表行 | 产品名称 | 方案 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 产品编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 税后单价 | 小计 | 税后总价 | 报价日期 | 匹配分 | 风险提示 | 历史来源
Sheet1 | 2 | 激光防护镜 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 激光类实验用 | 个 | 2 | 36 | 39.6 | 72 | 79.2 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第8行
Sheet1 | 3 | 绝缘手套 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 82006 | 棉纱线 | 双 | 2 | 4 | 4.4 | 8 | 8.8 |  | 22.8 | 中文量词互换：双 → 副（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第470行
Sheet1 | 4 | 绝缘手套 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 82006 | 棉纱线 | 双 | 2 | 4 | 4.4 | 8 | 8.8 |  | 22.8 | 中文量词互换：双 → 副（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第470行
Sheet1 | 6 | 工作服 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 82001 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 件 | 2 | 29 | 31.9 | 58 | 63.8 |  | 57 | 价格偏离同组中位数（¥314.5） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第467行
Sheet1 | 7 | 机械危害防护手套 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 3 级 | 双 | 2 | 30 | 33 | 60 | 66 |  | 54.3 | 中文量词互换：双 → 副（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第6行
Sheet1 | 8 | 套袖 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 棉 | 套 | 2 | 4 | 4.4 | 8 | 8.8 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第7行
Sheet1 | 9 | 仪器车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 02020 |  | 辆 | 2 | 175 | 192.5 | 350 | 385 |  | 40.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第13行
Sheet1 | 10 | 多功能实验支架 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 03003 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 1 | 135 | 148.5 | 135 | 148.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第27行
Sheet1 | 11 | 物理支架 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 03001 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 1 | 90 | 99 | 90 | 99 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第25行
Sheet1 | 12 | 斜面小车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21054 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 23 | 46 | 50.6 | 1058 | 1163.8 |  | 25 | 规格尺寸不符：询价60×120mm，候选20×100×815mm；规格量程不符：询价60~120mm，候选30~40mm；规格量程不符：询价120mm，候选800mm；规格倍数不符：询价60×120，候选815×100 | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第139行
Sheet1 | 13 | 演示斜面小车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21053 | 1200mm | 套 | 1 | 70 | 77 | 70 | 77 |  | 41 | 规格量程不符：询价75~160mm，候选1200~1200mm；规格量程不符：询价160mm，候选1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第138行
Sheet1 | 14 | 轨道小车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21051 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 23 | 55 | 60.5 | 1265 | 1391.5 |  | 41 | 规格量程不符：询价58~115mm，候选600~600mm；规格量程不符：询价115mm，候选600mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第136行
Sheet1 | 15 | 演示轨道小车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21050 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 | 90 | 99 | 90 | 99 |  | 41 | 规格量程不符：询价72~165mm，候选900~900mm；规格量程不符：询价165mm，候选900mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第135行
Sheet1 | 17 | 运动频闪观测仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21070 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 | 260 | 286 | 260 | 286 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第155行
Sheet1 | 18 | 毛钱管(牛顿管) | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21046 | 带释放装置 | 套 | 1 | 60 | 66 | 60 | 66 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第132行
Sheet1 | 19 | 直联泵 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 02011 | 单相 | 台 | 2 | 220 | 242 | 440 | 484 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第7行
Sheet1 | 20 | 两用气筒 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 02013 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | 16 | 17.6 | 16 | 17.6 |  | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第9行
Sheet1 | 21 | 自由落体实验仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21057 | 带2个光电门 | 套 | 1 | 160 | 176 | 160 | 176 |  | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第142行
Sheet1 | 23 | 摩擦力演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21024 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理 | 台 | 1 | 220 | 242 | 220 | 242 |  | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第122行
Sheet1 | 24 | 力的合成分解演示器 | 2 | 未记录制造商 |  |  | 21026 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，表面镀铬处理。 | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 39 | 规格量程不符：询价400~400mm，候选270~270mm；规格量程不符：询价400mm，候选270mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第124行
Sheet1 | 25 | 滚摆 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21033 |  | 个 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 40.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第130行
Sheet1 | 26 | 伽利略理想斜面演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21047 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 | 160 | 176 | 160 | 176 |  | 47 | 规格量程不符：询价1200~1200mm，候选1200~1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第133行
Sheet1 | 27 | 牛顿第二定律演示仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21059 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 | 145 | 159.5 | 145 | 159.5 |  | 45 | 规格量程不符：询价1000~1000mm，候选900~900mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第143行
Sheet1 | 28 | 超重失重演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21062 | 记忆式 | 个 | 1 | 90 | 99 | 90 | 99 |  | 54.3 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第146行
Sheet1 | 29 | 气垫导轨 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21055 | 不小于1200mm | 台 | 23 | 240 | 264 | 5520 | 6072 |  | 49 | 规格量程不符：询价1500~1500mm，候选1200~1200mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第140行
Sheet1 | 30 | 小型气源 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21056 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 台 | 23 | 160 | 176 | 3680 | 4048 |  | 57 | 价格偏离同组中位数（¥45） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第141行
Sheet1 | 31 | 数字计时器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 12007 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 23 | 130 | 143 | 2990 | 3289 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第68行
Sheet1 | 32 | 二维空间-时间描迹仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21071 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 1 | 350 | 385 | 350 | 385 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第156行
Sheet1 | 35 | 运动合成分解演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21049 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 | 160 | 176 | 160 | 176 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第134行
Sheet1 | 36 | 平抛竖落仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21065 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。 | 个 | 1 | 32 | 35.2 | 32 | 35.2 |  | 54.3 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第149行
Sheet1 | 37 | 平抛运动演示仪 | 25 | 未记录制造商 |  |  | 21066 | 基本型，研究平抛运动规律、动能守恒定律。结构：由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。 | 套 | 1 | 36 | 39.6 | 36 | 39.6 |  | 0 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第150行
Sheet1 | 38 | 平抛和碰撞实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21067 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 23 | 45 | 49.5 | 1035 | 1138.5 |  | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第151行
Sheet1 | 39 | 离心轨道 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21034 | 有捕球网 | 套 | 1 | 46 | 50.6 | 46 | 50.6 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第129行
Sheet1 | 40 | 向心力实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21074 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 23 | 42 | 46.2 | 966 | 1062.6 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第159行
Sheet1 | 41 | 电子起电机 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 04013 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台 | 1 | 380 | 418 | 380 | 418 |  | 53 | 价格偏离同组中位数（¥90） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第39行
Sheet1 | 42 | 箔片验电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23006 | 学生用 | 对 | 1 | 9 | 9.9 | 9 | 9.9 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第162行
Sheet1 | 43 | 指针验电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23007.0 | 带法拉第圆筒 | 对 | 23 | 75 | 82.5 | 1725 | 1897.5 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥15） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第211行
Sheet1 | 44 | 移电球（验电球） | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23043 | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |  | 41 | 规格量程不符：询价30~150mm，候选12~12mm；规格量程不符：询价150mm，候选90mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第230行
Sheet1 | 45 | 验电器连接杆 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23042 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |  | 47 | 规格量程不符：询价200~200mm，候选12~12mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第229行
Sheet1 | 46 | 球形导体 | 2 | 未记录制造商 |  |  | 23041 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 | 25 | 27.5 | 25 | 27.5 |  | 44.3 | 中文量词互换：个 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价80~80mm，候选90~90mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第228行
Sheet1 | 47 | 枕形导体 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23009 |  | 副 | 1 | 40 | 44 | 40 | 44 |  | 37.63 | 中文量词互换：副 → 对（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第165行
Sheet1 | 48 | 验电羽 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23044 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 |  | 45 | 规格量程不符：询价160~160mm，候选12~69mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第231行
Sheet1 | 49 | 验电幡 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23045 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 1 | 35 | 38.5 | 35 | 38.5 |  | 40.3 | 中文量词互换：个 → 套（价格不变）；规格量程不符：询价180~180mm，候选105~360mm | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第232行
Sheet1 | 50 | 电场线演示器 | 28 | 未记录制造商 |  |  | 23053 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 0 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第241行
Sheet1 | 51 | 平行板电容器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23056 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第244行
Sheet1 | 52 | 库仑定律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23052 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 | 290 | 319 | 290 | 319 |  | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第240行
Sheet1 | 53 | 常用电容器示教板 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23058 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第246行
Sheet1 | 54 | 常用电阻器示教板 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23059 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第247行
Sheet1 | 55 | 高中学生电源 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 04003 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 23 | 105 | 115.5 | 2415 | 2656.5 |  | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第31行
Sheet1 | 56 | 高中教学电源 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 04006 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 340 | 374 | 340 | 374 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥105） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第33行
Sheet1 | 57 | 电阻定律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23019 |  | 台 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 38.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第172行
Sheet1 | 58 | 电阻定律实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23020 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 23 | 20 | 22 | 460 | 506 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第220行
Sheet1 | 59 | 演示电表 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 15001 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 1 | 95 | 104.5 | 95 | 104.5 |  | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第87行
Sheet1 | 60 | 电阻箱 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 15026 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 23 | 45 | 49.5 | 1035 | 1138.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第105行
Sheet1 | 61 | 滑动变阻器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23012 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 23 | 15 | 16.5 | 345 | 379.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行
Sheet1 | 62 | 滑动变阻器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23012 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 23 | 15 | 16.5 | 345 | 379.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行
Sheet1 | 63 | 滑动变阻器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23012 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 1 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第168行
Sheet1 | 64 | 蹄形磁体 | 13 | 未记录制造商 |  |  |  | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 1 | 14 | 15.4 | 14 | 15.4 |  | 31.64 | 中文量词互换：个 → 对（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第329行
Sheet1 | 65 | 充磁器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 02023 | 尺寸≥160*95*85mm 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、 功能转换开关、和外壳组成。 | 台 | 1 | 95 | 104.5 | 95 | 104.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第17行
Sheet1 | 66 | 灵敏电流计 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 15010 | ±300μA | 只 | 23 | 17 | 18.7 | 391 | 430.1 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第93行
Sheet1 | 67 | 高频信号发生器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24027 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 1 | 300 | 330 | 300 | 330 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第269行
Sheet1 | 68 | 交流电路特性演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24047 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 1 | 178 | 195.8 | 178 | 195.8 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第289行
Sheet1 | 70 | 手摇交直流发电机 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24019 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 | 95 | 104.5 | 95 | 104.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第263行
Sheet1 | 71 | 电磁振荡演示仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24061 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 台 | 1 | 180 | 198 | 180 | 198 |  | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第304行
Sheet1 | 72 | 赫兹实验演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24060 | 产品由发射部分和接收部分组成(即A、B两套件)，产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用高密度板制成，外形尺寸：300mm*100mm*18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径约为16mm，放电球由调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于10mm。 | 台 | 1 | 200 | 220 | 200 | 220 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第302行
Sheet1 | 74 | 感应圈 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 04011 | 电子开关式 | 台 | 1 | 380 | 418 | 380 | 418 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第40行
Sheet1 | 76 | 弹簧振子 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22018 | 气垫式 | 套 | 1 | 38 | 41.8 | 38 | 41.8 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第177行
Sheet1 | 77 | 动量守恒小车 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 29010 | 小车车身由塑料制成，表面光滑。车身长不小于100㎜，宽不小于60㎜。小车的质心线的前端装有一个挂钩，上面有放置钩码等重物的槽，槽的长宽不小于50㎜，深不小于15㎜。小车有四个金属制成的轮子，前后轮轴距大于60㎜，两轮距大于40㎜，车轮直径大于φ20㎜。小车轮子转动灵活。 | 个 | 1 | 9 | 9.9 | 9 | 9.9 |  | 22.63 | 中文量词互换：个 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥70） | 赛特尔25年.xls｜小学科学｜第62行
Sheet1 | 78 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21079 | 5球 | 套 | 1 | 25 | 27.5 | 25 | 27.5 |  | 55 | 价格偏离同组中位数（¥90） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第163行
Sheet1 | 79 | 反冲运动演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 21061 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 | 20 | 22 | 20 | 22 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第145行
Sheet1 | 80 | 波动弹簧 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度 2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm | 套 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 |  | 54.3 | 中文量词互换：套 → 个（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜初中新课标物理｜第260行
Sheet1 | 81 | 单摆运动规律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22025 | 光电门计时 | 套 | 1 | 90 | 99 | 90 | 99 |  | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第184行
Sheet1 | 82 | 受迫振动和共振演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22026 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 1 | 90 | 99 | 90 | 99 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第186行
Sheet1 | 83 | 共振演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22027 | 弹簧振子，电动机驱动 | 台 | 1 | 185 | 203.5 | 185 | 203.5 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第187行
Sheet1 | 84 | 共振音叉 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22010 | 440Hz | 对 | 1 | 60 | 66 | 60 | 66 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第170行
Sheet1 | 85 | 发波水槽 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22016 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 1 | 350 | 385 | 350 | 385 |  | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥14） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第175行
Sheet1 | 86 | 纵波演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22005 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 | 95 | 104.5 | 95 | 104.5 |  | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第168行
Sheet1 | 87 | 绳波演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22013 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 1 | 150 | 165 | 150 | 165 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第172行
Sheet1 | 88 | 液体表面张力演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22217 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 | 14 | 15.4 | 14 | 15.4 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥80） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第195行
Sheet1 | 89 | 气体定律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22222 | 要提供修正体积数据，塑料针管100ml,带背板，针筒固定并配有压力表 | 套 | 1 | 120 | 132 | 120 | 132 |  | 46.5 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第201行
Sheet1 | 90 | 气体定律实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22222 | 要提供修正体积数据，玻璃针管 | 套 | 46 | 20 | 22 | 920 | 1012 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第200行
Sheet1 | 91 | 激光光学演示仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25017 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 1 | 998 | 1097.8 | 998 | 1097.8 |  | 48.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥97.5） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第322行
Sheet1 | 92 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25011 |  | 套 | 1 | 22 | 24.2 | 22 | 24.2 |  | 38.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第223行
Sheet1 | 93 | 光具盘 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25001.0 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 240 | 264 | 240 | 264 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥58） | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第213行
Sheet1 | 94 | 光具座 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25005 |  | 套 | 1 | 58 | 63.8 | 58 | 63.8 |  | 40.33 |  | 赛特尔25年.xls｜初中物理｜第217行
Sheet1 | 95 | 空气压缩引火仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 22203 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 1 | 16 | 17.6 | 16 | 17.6 |  | 57 | 价格偏离同组中位数（¥165） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第189行
Sheet1 | 96 | 光导纤维原理演示器 | 27 | 未记录制造商 |  |  | 25022 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 | 220 | 242 | 220 | 242 |  | 0 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第326行
Sheet1 | 97 | 光导纤维应用演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25022 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 | 220 | 242 | 220 | 242 |  | 51 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第326行
Sheet1 | 98 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25016 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 1 | 420 | 462 | 420 | 462 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第321行
Sheet1 | 99 | 牛顿环 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25021 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 1 | 18 | 19.8 | 18 | 19.8 |  | 57 | 价格偏离同组中位数（¥100） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第325行
Sheet1 | 100 | 电路实验板 | 30 | 未记录制造商 |  |  | 23032 | 高中学生组 | 套 | 1 | 108 | 118.8 | 108 | 118.8 |  | 0 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第222行
Sheet1 | 101 | 示波器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 15023 | DC 10MHz，触发电平锁定 | 台 | 1 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第103行
Sheet1 | 102 | 电磁感应演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24038 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 1 | 500 | 550 | 500 | 550 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第281行
Sheet1 | 104 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 23057 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 | 310 | 341 | 310 | 341 |  | 48.3 | 中文量词互换：套 → 台（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第245行
Sheet1 | 105 | 阴极射线管 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24021 | 示直进管 | 支 | 1 | 155 | 170.5 | 155 | 170.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行
Sheet1 | 106 | 楞次定律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24039 | 开口环、闭口环 | 套 | 1 | 16 | 17.6 | 16 | 17.6 |  | 51 | 价格偏离同组中位数（¥95） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第282行
Sheet1 | 107 | 变压器原理说明器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24050 | 增加调压变压器功能 | 台 | 1 | 300 | 330 | 300 | 330 |  | 50.3 | 中文量词互换：台 → 套（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第292行
Sheet1 | 108 | 可拆变压器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24048 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 23 | 210 | 231 | 4830 | 5313 |  | 54.3 | 中文量词互换：台 → 个（价格不变） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第290行
Sheet1 | 109 | 普朗克常量测定器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25116 | 可进行演示光电效应有关规定的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观滴演示光电管的电流特性曲线。仪器内部还装有稳压电源；主要技术指标：受光元件：真空光电管；滤色片：四种（红色、绿色、蓝色、黄色）；放大器：电流放大器，增益60dB；锯齿波：VPP=12V 20W白炽灯泡。电源：220V±10%,50HZ；仪器结构：由光源、光接收-直流放大显示箱（电器箱，内装有光电管）和滤色片等组成。光源与接收电气箱通过导轨连接，可以根据实验需要调解光源与光电管的距离。 | 台 | 1 | 600 | 660 | 600 | 660 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第342行
Sheet1 | 110 | 阴极射线管 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24021 | 示直进管 | 支 | 1 | 155 | 170.5 | 155 | 170.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行
Sheet1 | 111 | 阴极射线管 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24021 | 示直进管 | 支 | 1 | 155 | 170.5 | 155 | 170.5 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第265行
Sheet1 | 112 | 光谱管组 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25107 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 1 | 300 | 330 | 300 | 330 |  | 57 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第332行
Sheet1 | 113 | 光电效应演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25109 | 光电管 | 台 | 1 | 135 | 148.5 | 135 | 148.5 |  | 53 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第335行
Sheet1 | 116 | 门电路和传感器应用实验箱 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 24055 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 套 | 23 | 95 | 104.5 | 2185 | 2403.5 |  | 53 | 价格偏离同组中位数（¥300） | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第298行
Sheet1 | 117 | 双缝干涉实验仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  | 25020 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 台 | 12 | 135 | 148.5 | 1620 | 1782 |  | 55 |  | 赛特尔25年.xls｜高中物理｜第324行

## 待复核清单
原表页 | 原表行 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 估算价 | 风险提示
Sheet1 | 5 | 绝缘鞋 | 40、41码 | 双 | 2 |  | 中文量词互换：只 → 双（价格不变）
Sheet1 | 16 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 158mm | 把 | 1 |  | 中文量词互换：只 → 把（价格不变）；规格量程不符：询价158~158mm，候选25~25mm；规格量程不符：询价158mm，候选25mm
Sheet1 | 22 | 演示定滑轮 | 60mm | 个 | 4 |  | 中文量词互换：组 → 个（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥115）
Sheet1 | 33 | 曲线运动条件实验器 | / | 台 | 1
Sheet1 | 34 | 曲线运动速度方向实验器 | / | 套 | 1 |  | 同分多价：最高分候选存在不同历史价格
Sheet1 | 73 | 光源 | 220V | 台 | 1 |  | 中文量词互换：个 → 台（价格不变）
Sheet1 | 75 | 器材名称 | 规格 | 单 位 |  |  | 单位信息缺失，请人工核对；价格偏离同组中位数（¥28.5）
Sheet1 | 103 | 磁电式电流表模型 | / | 台 | 1 |  | 中文量词互换：套 → 台（价格不变）；价格偏离同组中位数（¥70）
Sheet1 | 114 | 热敏电阻及应用演示板 | / | 个 | 1
Sheet1 | 115 | 光敏电阻及应用演示板 | / | 个 | 1